Памятка по выбору кондиционера

Главный критерий при выборе кондиционера - это соразмерность объема помещения, которое вы хотите охладить (обогреть), и мощности кондиционера. При этом надо учитывать каждый источник тепла, присутствующий в комнате: от человека до электрической лампочки.

Кондиционер не должен быть ни слишком слабым, ни слишком мощным. Слишком мощный кондиционер, не соответствующий маленькой площади, будет работать скачками, выстуживая помещение в 5 минут. И вместо ровного комфортного микроклимата вы получите резкие перепады температуры, и как следствие неизбежный насморк. Укрупненный расчет мощности кондиционера Вы можете рассчитать при помощи нашего калькулятора.

Устанавливая кондиционер, необходимо помнить:

- поток воздуха из кондиционера не должен идти напрямую на человека. 20 градусов, которые вы задаете, - это температура на входе. На выходе может быть всего +8 градусов. И если такой воздух хотя бы час направленно подует вам в шею, наутро вы не повернете головы.

- холодный воздух тяжелее теплого. А значит, дети и взрослые будут по - разному чувствовать себя в кондиционируемом помещении.

- нельзя бездумно увлекаться кондиционером - крайности вредны. Если, например, температура на улице +32, а у вас в комнате +18 - организм получает термический удар. Рекомендуется, чтобы температура в кондиционируемом помещении была не более чем на 5-7 градусов ниже, чем на улице.

- большинство сплит - систем охлаждают (или обогревают) и очищают воздух внутри помещения, не забирая его с улицы. Поэтому, несмотря на наличие кондиционера, помещение все равно надо регулярно проветривать.

Приобретая сплит - систему, необходимо помнить:

- При подборе мощности сплит - системы лучше обратиться в специализированную компанию. Кондиционер не должен быть ни слишком слабым, ни слишком мощным.

- Блоки кондиционера соединены между собой коммуникациями, которые можно убрать в стену (до того, как в помещении будут проведены отделочные работы), либо закрыть декоративны коробом, если ремонт в помещении уже сделан. Не надо волноваться за интерьер помещения - бережное отношение к нему один из признаков профессионализма фирмы.

- Кондиционер не является стандартной бытовой техникой, которую достаточно включить в розетку - и она уже работает. Здесь главное не только качество самого оборудования, но и профессиональный монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. Гарантию на кондиционер дает фирма - установщик

- Для эффективной работы кондиционеру необходимо периодическое сервисное обслуживание. Регулярную чистку фильтров внутреннего блока Вы можете проводить сами. Полное техническое обслуживание и диагностику работы кондиционера Вам помогут провести наши специалисты. Возможно заключение Договора, как на разовое, так и на долгосрочное обслуживание вашей техники. С перечнем  работ по сервисному обслуживанию вы можете ознакомиться, написав нам электронное письмо: psm@gin.ru